## Slide 1
KURUMSAL EĞİTİM PROGRAMI
TS ISO 46001:2021
Su Verimliliği Yönetim Sistemleri
Kullanım Kılavuzu ile Gerekler
16 Saatlik Detaylı Farkındalık ve Uygulama Eğitimi
2 Tam Gün · Atölye + Vaka Çalışması · Değerlendirme Sınavı
BESA Uluslararası Belgelendirme Kontrol ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.
www.besabelge.com · info@besabelge.com · BE013-PPT v1.0

## Slide 2
AÇILIŞ
Hoş Geldiniz
Bu eğitim sizin için neden önemli?
Su; iş sürekliliğimizin, maliyet yapımızın ve sürdürülebilirlik taahhüdümüzün temel girdisidir.
TS ISO 46001; suyu sistematik, ölçülebilir ve sürekli iyileşen bir yaklaşımla yönetmenin global çerçevesidir.
Bu eğitim sonunda; politikadan eylem planına, su dengesinden iç tetkike kadar her şeyi yapabileceksiniz.
Etkileşim, kendi süreçlerinizden örnek getirmek ve atölyelere katılmak öğrenmenizi en üst düzeye taşır.
Tanışma Turu
Ad-Soyad / Birim
Su ile en çok temas eden işiniz
Bugünkü en büyük beklentiniz
Tesisinizde tahmini aylık su tüketimi
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
2

## Slide 3
BÖLÜM 1
Eğitimin Amacı ve Hedefleri
Amaç: TS ISO 46001:2021'in gerekliliklerini anlamak, sahaya uygulayabilmek ve sürekli iyileştirme döngüsünü yönetmek.
Kazanımlar
Standardın yapısı (Annex SL) ve diğer ISO standartları ile ilişkisi
“Azalt – Değiştir – Yeniden Kullan” uygulama yaklaşımı
Su kullanımı incelemesi, TFG, SVG, TSVG belirleme
Su dengesi (water balance) ve sızıntı tespiti
Önemli su kullanımı (ÖSK) önceliklendirmesi
Politika, hedef ve eylem planı oluşturma
Annex SL uyumlu doküman seti hazırlama
İç tetkik, YGG ve düzeltici faaliyet yönetimi
Belgelendirme süreci ve TÜRKAK çerçevesi
Türkiye mevzuatı ile eşleştirme
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
3

## Slide 4
BÖLÜM 1
Eğitim Akışı – 1. Gün
Saat | Konu
09:00 – 09:30 | Açılış, tanışma, beklenti turu, ön değerlendirme
09:30 – 10:45 | Suyun stratejik önemi, küresel su krizi, TS ISO 46001'in doğuşu
10:45 – 11:00 | Ara
11:00 – 12:30 | Standardın yapısı, Annex SL, terimler ve PYKÖ döngüsü
12:30 – 13:30 | Öğle arası
13:30 – 15:00 | Madde 4 (Bağlam) + Madde 5 (Liderlik) • Atölye: Politika taslağı
15:00 – 15:15 | Ara
15:15 – 17:00 | Madde 6 (Planlama) • Atölye: TFG/SVG belirleme
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
4

## Slide 5
BÖLÜM 1
Eğitim Akışı – 2. Gün
Saat | Konu
09:00 – 10:30 | Madde 7 (Destek) – Kaynak, yetkinlik, iletişim, dokümante bilgi
10:30 – 10:45 | Ara
10:45 – 12:30 | Madde 8 (İşletim) + Su dengesi atölyesi (Ek C formülleri)
12:30 – 13:30 | Öğle arası
13:30 – 15:00 | Madde 9 (Performans) + Madde 10 (İyileştirme)
15:00 – 15:15 | Ara
15:15 – 16:15 | İç tetkik simülasyonu + Belgelendirme süreci
16:15 – 17:00 | Değerlendirme sınavı, kapanış, sertifika töreni
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
5

## Slide 6
2
Suyun Stratejik Önemi
Küresel su krizi, Türkiye gerçeği ve kuruluş bağlamı
BESA · TS ISO 46001:2021

## Slide 7
BÖLÜM 2.1
Dünya ve Türkiye Su Gerçeği
%40
2050'de şiddetli su stresi yaşayacak nüfus oranı (UN)
1.346 m³
Türkiye'de kişi başı yıllık kullanılabilir tatlı su (su stresi sınırı: 1.500 m³)
1.120 m³
2030 projeksiyonu — “su fakiri” eşiği
%70+
Tatlı su çekiminin tarımda kullanımı (Türkiye)
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
7

## Slide 8
BÖLÜM 2.2
Bir Kuruluşta Su Nerelerde Kullanılır?
01
Temizlik
Tesis, ekipman, araç, personel
02
Süreç / Üretim
Ürünün bileşeni, taşıyıcı, çözücü
03
Soğutma & Isıtma
Kazan, soğutma kulesi, klima
04
İçme Suyu
Personel, ziyaretçi, kantin
05
Sanitasyon
Tuvalet, duş, lavabo
06
Sulama
Peyzaj, tarım, yeşil alan
07
Yangın
Söndürme rezervi, sprinkler
08
Eğlence
Havuz, çeşme, su sporları
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
8

## Slide 9
BÖLÜM 2.4
Üç Temel İlke: Azalt – Değiştir – Yeniden Kullan
1
AZALT
Suyun ilk noktada en az miktarda tüketilmesi. Su verimli armatür, sızıntı tespiti, ölçüm sistemleri.
Örnek:
Düşük akışlı musluk başlığı, sensörlü musluklar, basınç dengeleyici
2
DEĞİŞTİR
İçme suyu yerine, amaca uygun seçenek su kullanımı. Yağmur, gri, deniz, ıslah edilmiş su.
Örnek:
Soğutma kulesinde geri kazanılan su; peyzajda yağmur suyu
3
YENİDEN KULLAN
Bir süreçte kullanılmış suyun aynı/farklı amaçla geri dönüştürülmesi.
Örnek:
Süreç suyu geri kazanımı; gri su tuvalet sifonu
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
9

## Slide 10
3
Standardın Tanıtımı
Tarihçe, kapsam ve yapı
BESA · TS ISO 46001:2021

## Slide 11
BÖLÜM 3.1
Standardın Kimliği
Özellik | Açıklama
Tam adı | TS ISO 46001:2021 — Su verimliliği yönetim sistemleri — Kullanım kılavuzu ile gerekler
Kaynağı | ISO 46001:2019 (Water efficiency management systems)
Yayın tarihi (TR) | Aralık 2021
Hazırlayan TK | TSE Çevre İhtisas Kurulu, TK2 Çevre Teknik Komitesi
ICS kodu | 03.100.70; 13.060.01
Yapı | Annex SL — ISO yönetim sistemleri ortak üst yapısı
Uygulama alanı | Her tür ve büyüklükteki, su kullanan kuruluş
Belge süresi | 3 yıl (yıllık gözetim tetkikleriyle)
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
11

## Slide 12
BÖLÜM 3.2
Standardın Yapısı – Annex SL Bölümleri
4
Bağlam
5
Liderlik
6
Planlama
7
Destek
8
İşletim
9
Perf. Değ.
10
İyileştirme
PLANLA
YAP
KONTROL ET
ÖNLEM AL
PYKÖ: Planla – Yap – Kontrol Et – Önlem Al döngüsü; sürekli iyileştirmenin matematiği olarak tüm Annex SL standartlarının iskeletidir.
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
12

## Slide 13
BÖLÜM 3.4
Diğer Yönetim Sistemleri ile İlişki
Standart | Konu | Bağlantı
ISO 14001 | Çevre Yönetimi | SVYS, çevre yönetiminin alt kümesi; su en kritik boyut
ISO 50001 | Enerji Yönetimi | Su-enerji nexus; soğutma/sıcak su tasarrufu enerji tasarrufu üretir
ISO 9001 | Kalite Yönetimi | Süreç yaklaşımı, dokümantasyon, müşteri odaklılık ortak
ISO 14046 | Su Ayak İzi | SVYS'nin nicel ölçüm aracı; ürün/kuruluş bazında
ISO 24513 | Terminoloji | Standardın referans verdiği sözlük (içme suyu, atık su)
ISO 19011 | Tetkik Kılavuzu | İç tetkik metodolojisi ortak
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
13

## Slide 14
4
Terimler ve PYKÖ
Standardın dilini ve sürekli iyileştirme çerçevesini öğrenmek
BESA · TS ISO 46001:2021

## Slide 15
BÖLÜM 4.1
Temel Terimler – Su Kullanımı
Terim | Tanım
Su Kullanımı (3.39) | Kullanılan toplam su miktarı (yeni içme suyu + ıslah edilmiş su)
Su Tüketimi (3.31) | Geri çekildikten sonra kaynağına dönmeyen / ıslaha uygun olmayan kısım
Su Verimliliği (3.32) | Bir işin uygulanabilir en az miktarda su ile yapılması
Önemli Su Kullanımı – ÖSK (3.28) | Toplam kullanımın önemli bölümünü oluşturan / iyileşme potansiyeli yüksek faaliyet
Islah Edilmiş Su (3.25) | Kalite gereklerini karşılayacak şekilde arıtılmış atık su
Gri Su (3.12) | Dışkı ve ticari atık su içermeyen, lavabo/duş/çamaşır kaynaklı kullanılmış su
Ticari Atık Su (3.30) | Ticari/imalat/inşaat kaynaklı, askıda madde ve diğer kirletici içeren sıvı atık
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
15

## Slide 16
BÖLÜM 4.3
Gösterge Terimleri – TFG / SVG / TSVG
TFG
Ticari Faaliyet Göstergesi
Kuruluşun ticari faaliyet düzeyinin ölçüsü
Örnek
Üretilen ton ürün, kişi-gün, dolu oda
SVG
Su Verimliliği Göstergesi
Birim ticari faaliyet başına su kullanımı
Örnek
m³/ton, L/kişi-gün, m³/oda-gece
TSVG
Temel Su Verimliliği Göstergesi
Karşılaştırmada kullanılacak referans seviye (baz)
Örnek
Baz yıl ortalaması, sektör en iyi uygulama
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
16

## Slide 17
BÖLÜM 5
PYKÖ Döngüsü ve Standart Maddeleri
Aşama | Maddeler | Çıktılar
PLANLA | 4 Bağlam · 5 Liderlik · 6 Planlama · 7 Destek | Politika, hedef, eylem planı, su kullanımı incelemesi, SVG/TSVG, kaynak
YAP | 8 İşletim | Önlemlerin uygulanması, tasarım, tedarik, bakım
KONTROL ET | 9 Performans Değerlendirme | İzleme/ölçüm, iç tetkik, YGG, hedef-gerçek analizi
ÖNLEM AL | 10 İyileştirme | Düzeltici faaliyet, sürekli iyileştirme, yeni döngü
Hatırlatma: Risk tabanlı düşünce; 2015 sonrası Annex SL'de “önleyici faaliyet” kavramının yerini almıştır. Risk = belirsizliğin etkisi (olumlu veya olumsuz).
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
17

## Slide 18
5
Madde 4 – Bağlam
Kuruluşunuzu su penceresinden okumak
BESA · TS ISO 46001:2021

## Slide 19
BÖLÜM 6
Madde 4 – Kuruluşun Bağlamı
Dış Hususlar
Coğrafya: kuraklık, havza, yer altı suyu
Mevzuat: Çevre Kanunu, SKKY, belediye tebliğleri
Pazar: müşteri talebi, ESG, finansman
Teknoloji: membran, IoT sayaç, dijital ikiz
Sosyal: yerel topluluk, sivil toplum, medya
İç Hususlar
Strateji: vizyon, sürdürülebilirlik hedefi
Organizasyon: kültür, karar süreci
Kaynaklar: bütçe, sistem, yetkinlik
Tesisler: hat, soğutma kulesi, kazan, peyzaj
Süreç ve teknolojiler: su girdisi yoğunluğu
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
19

## Slide 20
BÖLÜM 6.2
İlgili Taraflar ve Beklentiler
İlgili Taraf | Tipik Beklentiler
Düzenleyici otorite (Bakanlık, Belediye) | Yasal uyum, deşarj limiti, kota, raporlama
Müşteriler | Sürdürülebilir tedarik, su ayak izi
Tedarikçiler | Su verimli ürün/donanım talebi
Çalışanlar | Sağlıklı iş ortamı, gelişim fırsatı
Komşu topluluklar | Yer altı suyu ve ekosistem korunması
Yatırımcılar / Finansörler | ESG performansı, su riskinin yönetimi
Sigorta | Su kaynaklı sürekli iş kesintisi azaltımı
STK ve medya | Şeffaflık, raporlanan veri güvenilirliği
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
20

## Slide 21
6
Madde 5 – Liderlik
Üst yönetimin somut sahipliği
BESA · TS ISO 46001:2021

## Slide 22
BÖLÜM 7.1
Madde 5.1 – Liderlik ve Taahhüt
SVYS'nin kapsam ve sınırlarını belirler
Politika ve hedeflerin stratejik yön ile uyumunu sağlar
Sorumluluk ve yetkileri atar ve iletir
SVYS'yi iş süreçlerine entegre eder
Kaynak (insan, finans, teknoloji) sağlar
SVYS'nin önemini iletir
Amaçlanan sonuçlara ulaşılmasını sağlar
Çalışanları yönlendirir ve destekler
Sürekli iyileştirmeyi teşvik eder
Diğer yönetim rollerini destekler
Yönetimin gözden geçirmesini yapar
Liderlik = delegasyon değil; hesap verebilirliktir
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
22

## Slide 23
BÖLÜM 7.2
Su Verimliliği Politikası – Şablon
“
Kuruluşumuz; suyu sınırlı bir doğal kaynak olarak kabul eder ve “azalt – değiştir – yeniden kullan” yaklaşımıyla yönetir. Uygulanabilir yasal şartlara uyumu, sürekli iyileştirmeyi ve su verimli ürün/hizmet/tasarım kullanımını taahhüt eder. Ölçülebilir su verimliliği hedefleri belirler, sonuçları izler ve şeffaf biçimde paylaşır. Tüm çalışanlarımızı ve tedarik zincirimizi bu taahhüde dahil eder.
Kontrol Noktaları:
Onay · Yayım · İletim · Periyodik Gözden Geçirme · İlgili Taraf Erişimi
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
23

## Slide 24
BÖLÜM 7.3
Roller, Sorumluluklar ve Yetkiler
Rol | Tipik Görevler
Üst Yönetim | Politika, hedef, kaynak, YGG, hesap verebilirlik
Su Verimliliği Yöneticisi / Temsilcisi | Günlük yönetim, gösterge takibi, raporlama
SVYS Ekibi (Çapraz İşlevli) | Üretim, bakım, çevre, kalite, satın alma, finans temsilcileri
İç Tetkikçi(ler) | Bağımsız iç denetimleri yürütmek, bulguları raporlamak
Süreç / Bölüm Sorumluları | Kendi alanlarında su kullanımı yönetimi, eylem planlarını uygulama
Tüm Çalışanlar | Politikaya uyma, sızıntı bildirme, öneri, eğitim
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
24

## Slide 25
7
Madde 6 – Planlama
Risk, fırsat, hedef ve göstergeler
BESA · TS ISO 46001:2021

## Slide 26
BÖLÜM 8.1
Madde 6.1 – Risk ve Fırsatlar
Kategori | Risk | Fırsat
Kaynak | Su kesintisi, kuraklık | Yağmur/gri/ıslah edilmiş su
Yasal | Deşarj standardı, tarife, kota | Erken uyum, yatırım planlaması
Teknolojik | Eskime, sızıntı, ölçüm hatası | Akıllı sayaç, IoT, otomasyon
Mali | Tarife volatilitesi, ceza | Maliyet düşüşü, finansman avantajı
İtibar | Sosyal lisans kaybı | Marka değeri, raporlama
Operasyonel | Süreç su kalitesi sapması | Süreç stabilizasyonu, geri kazanım
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
26

## Slide 27
BÖLÜM 8.2
Madde 6.2.4 – Su Kullanımı İncelemesi
4 Amaç (Standart 6.2.4)
1
Belirle
Suyu kullanan faaliyet ve işlevleri belirle
2
Kaydet
Her faaliyet/işlev için kullanılan suyu kaydet
3
Ayır
Geri dönüşüm için kullanılmış su akışlarını ayır
4
Önceliklendir
Daha fazla verimlilik potansiyeli olanları belirle
Pratik: Su kullanımı incelemesi statik bir doküman değildir; tesis/süreç değişikliklerine ve belirli aralıklara göre güncellenir.
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
27

## Slide 28
BÖLÜM 8.2
Sektörlere Göre TFG Örnekleri
Sektör | Tipik TFG
Gıda işleme / İlaç / Kimya | Ürünlerin hacmi veya kütlesi
Elektronik / Yarı iletken | Üretilen birim sayısı
Kağıt hamuru ve kağıt | Üretilen rulonun kütlesi/sayısı
Madencilik | Üretilen cevher kütlesi
Güç üretimi | Üretilen enerji (MWh)
Otel / Konaklama | Dolu misafir odası sayısı
Hastane | Personel + ara sıra kalanlar (TZE)
Ofis / Perakende / Okul | Personel + ziyaretçi (TZE)
Tarım | Ham gıda ürünleri hacim/kütle
Veri merkezi | BT donanımı enerji yükü
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
28

## Slide 29
BÖLÜM 8.3
SMART Hedef Yazımı
S
Spesifik
Hangi tesis, hangi süreç, hangi gösterge?
M
Ölçülebilir
Sayısal bir metrik (m³, %, TL) ile ifade edilir
A
Atanmış
Sorumlu kişi/birim açıkça belirlenmiş
R
Realistik
Kaynak ve teknoloji ile ulaşılabilir
T
Tarihli
Bitiş tarihi ve ara kilometre taşları var
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
29

## Slide 30
BÖLÜM 8.3
SMART Hedef – Örnek
ÖRNEK
“Tesis A'da soğutma kulesi su kullanımını, 2026 yılı sonunda 2024 baz yılına kıyasla %18 azaltmak.”
Bileşenler:
Sorumlu: Bakım Müdürü
Bütçe: 850.000 TL
Kilometre taşları: Q1 sayaçların kurulumu, Q2 konsantrasyon döngüsü artırımı, Q3 yan akış filtrasyonu, Q4 doğrulama
Doğrulama: aylık SVG raporu + yıllık iç tetkik
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
30

## Slide 31
8
Madde 7 – Destek
Kaynak, yetkinlik, iletişim, dokümante bilgi
BESA · TS ISO 46001:2021

## Slide 32
BÖLÜM 9
Madde 7 – Destek Süreçleri
7.1 Kaynaklar
İnsan, finans, teknoloji, altyapı, zaman, bilgi
7.2 Yeterlilik
Gerekli yetkinliği belirle, eğitim/öğretim/deneyim ile sağla, kanıtla
7.3 Farkındalık
Politika, rol, katkı, etki, uymama sonucu
7.4 İletişim
Ne, ne zaman, kiminle, nasıl? + öneri kanalı
7.5 Yazılı Hale Getirilmiş Bilgi
Kapsam, politika, hedef, eylem planı, kayıt, kontrol
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
32

## Slide 33
BÖLÜM 9.2
Yetkinlik Matrisi (Örnek)
Rol | Bilgi | Beceri | Kanıt
SVYS Yöneticisi | Standart, mevzuat, su mühendisliği | Veri analizi, raporlama, proje | Sertifika, görev tanımı
İç Tetkikçi | Standart + ISO 19011 | Görüşme, kanıt değerlendirme | Tetkikçi sertifikası
Tesis/Bakım Mühendisi | Soğutma, kazan, pompa, hijyen | Sızıntı tespit, su dengesi | Mesleki belge, eğitim
Operatör | Süreç akışı, prosedür | Kayıt tutma, anormal bildirme | İşbaşı eğitim formu
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
33

## Slide 34
9
Madde 8 – İşletim
Tasarımdan bakıma günlük uygulama
BESA · TS ISO 46001:2021

## Slide 35
BÖLÜM 10
Madde 8 – İşletim Maddeleri
Madde | İçerik | Pratik
8.1 Kontrol ve Planlama | Süreç kriterleri, kontrol uygulanması, kayıt | Vardiya talimatları, kontrol listeleri
8.2 Tasarım | Yeni/değiştirilmiş tesisin tasarımına su verimliliği entegrasyonu | Şartname, doğrulama, gözden geçirme
8.3 Tedarik | Hizmet, ürün ve donanım tedarikinde su verimliliği özellikleri | Tedarikçi değerlendirmesi, sertifika gereği
8.4 Bakım & Muayene | Düzenli bakım ve denetimle tutarlı performans | Sızıntı tarama, sayaç kalibrasyonu
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
35

## Slide 36
BÖLÜM 10.3
Tedarik Şartnamesi Örnek Maddeleri
Teklif edilen soğutma kulesi, yıllık 5.000 m³ tamamlama suyunu aşmamalıdır.
Tedarik edilen klozet, WaterSense veya muadili sertifikalı ve 4,8 L/sifon altında olmalıdır.
Sayaçlar, ±%3 doğruluk sınıfında, MID/OIML uyumlu olmalıdır.
Tedarikçi; ürünün planlanan işletme ömrü boyunca su kullanımı/verimliliğini taahhüt eden teknik bildirim sunmalıdır.
Tedarikçi; SVYS uygulayan kuruluşlarda %X iyileşme referansı verebilmelidir.
Sözleşme: Su verimliliği gereklilikleri; teknik şartname + değerlendirme ölçütleri + ön kabul testleri olarak üç sütunda yer almalıdır.
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
36

## Slide 37
10
Su Dengesi & Hesaplama
Ek C – Formüller ve uygulama
BESA · TS ISO 46001:2021

## Slide 38
BÖLÜM 13
Su Dengesi Denklemi (Formül C.1, C.2)
W giren = W çıkan
W giren (Su Girişi)
W_D — Şebeke (idare) suyu
R_1 — Yağmur suyu
R_2 — Geri dönüşüm / ıslah suyu
R_3 — Diğer (kuyu, deniz, RO+, mineral)
W çıkan (Su Çıkışı)
O_1 — Buharlaşma & akıntı (soğutma kulesi)
O_2 — Ürüne dahil olan su
O_3 — Sulamada toprağa giden
O_4 — Atık su deşarjı
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
38

## Slide 39
BÖLÜM 20.3
Atölye – Su Dengesi Hesaplama
Girişler (m³/ay) | Çıkışlar (m³/ay)
Şebeke suyu: 18.000 | Buharlaşma (soğutma): 3.500
Yağmur suyu: 600 | Ürüne dahil: 800
Geri dönüşüm: 2.400 | Sulama: 200
Kuyu: 1.000 | Atık su deşarjı: 14.500
TOPLAM: 22.000 | TOPLAM: 19.000
Hesap: Sızıntı / Kontrolsüz Kayıp = 22.000 − 19.000 = 3.000 m³/ay (toplam girişin %13,6'sı). Yüksektir – sayaç bazlı detaylı araştırma gerekir.
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
39

## Slide 40
BÖLÜM 13.1
Geri Dönüşüm Oranı (Formül C.3 ve C.5)
Tesis Geri Dönüşüm Oranı (%)
= (R_p + R_np) / (R_p + R_np + W_D) × %100
Süreç Geri Dönüşüm Oranı (%)
= R_p / (W_p + R_pp) × %100
R_p: süreçten geri dönüştürülen su • R_np: süreç dışından geri dönüştürülen su • W_D: şebeke
W_p: sürece gelen su • R_pp: süreç içi yeniden kullanım
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
40

## Slide 41
BÖLÜM 13.2
Sayaçlar ve Doğruluk (Ek A.12)
Doğruluk: ± %3 hedef değer (uygulanabilir olduğunda)
Doğrulama: en az 5 yılda bir veya üretici önerisinin sıkı olanı
Veri toplama: manuel okuma veya OSO (otomatik sayaç okuma) + SCADA
Otomatik sistemde aranan özellikler: trend (CSV dışa aktarım), kolay arayüz, alarmlar (anormal kullanım/iletişim arızası), su dengesi takibi
Veri sıklığı: değişkenliğe uygun (saatlik, günlük, haftalık)
Sayaç Türü | Tipik Kullanım
Mekanik (multi-jet, woltman) | Düşük debi, ekonomik
Elektromanyetik (MAG) | Endüstri standardı, geniş debi, düşük basınç kaybı
Ultrasonik | Pano üstü/akustik, kesintisiz montaj imkanı
Vortex | Buhar, yüksek hızlı akış
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
41

## Slide 42
11
Madde 9 & 10
Performans Değerlendirme ve İyileştirme
BESA · TS ISO 46001:2021

## Slide 43
BÖLÜM 11.1
Madde 9.1 – İzleme, Ölçme, Analiz, Değerlendirme
Neyin izlenip ölçüleceği – En az olarak: su kullanımı
Hangi yöntem – Geçerli sonuç için uygun yöntem
Ne zaman ölçüm – Önemli sapma yakalanacak sıklıkta
Ne zaman analiz – YGG'ye girdi sağlayacak şekilde
İzlenmesi gereken ek konular: kaynak bazında su türleri dökümü, ÖSK ile ilişkili değişkenler, TFG, SVG, eylem planı etkinliği
Yasal/diğer gereklere uygunluğun değerlendirilmesi
Önemli Sapma: Eşik önceden tanımlanmalı (örn. SVG'nin baz değerden %10 sapması). Aşıldığında kök neden analizi + DF + YGG'ye girdi otomatik tetiklenmelidir.
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
43

## Slide 44
BÖLÜM 11.2
İç Tetkik Bulgu Türleri
Bulgu | Anlamı | Aksiyon
Majör Uygunsuzluk | Temel gerekliliğin karşılanmaması | DF + etkinlik doğrulama; sertifika verilmez/askıya alınır
Minör Uygunsuzluk | İzole tek sapma | Aksiyon planı + takvim; sertifika verilebilir
Gözlem | Henüz uygunsuzluk değil; eğilim | Önleyici önlem
İyileştirme Fırsatı | Standardı karşılıyor; daha iyi yapılabilir | Gönüllü iyileştirme
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
44

## Slide 45
BÖLÜM 11.3
YGG – Yönetimin Gözden Geçirmesi
GİRDİLER
Önceki YGG eylemlerinin durumu
İç/dış konulardaki değişiklikler
Uygunsuzluk ve DF
İzleme/ölçüm sonuçları
İç ve dış tetkik bulguları
Sürekli iyileştirme fırsatları
ÇIKTILAR
SVYS değişiklikleri ile kararlar
Su verimliliği yönetimi değerlendirmesi
Politikanın gözden geçirilmesi
TFG ile ilgili kararlar
Hedef ve amaçlarda revizyon
Kaynak tahsisi
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
45

## Slide 46
BÖLÜM 12.1
Madde 10 – Düzeltici Faaliyet Döngüsü
1
Tepki Ver
Kontrol et, düzelt, sonuçlarla ilgilen
2
Nedeni Belirle
5 Neden, Ishikawa, FMEA
3
Benzerlerini Tara
Başka yerde de olabilir mi?
4
Eylem Uygula
Kalıcı düzeltici faaliyet
5
Etkinliği Doğrula
Tekrar etmediğini kanıtla
6
Sistemi Güncelle
Gerekirse SVYS değişikliği
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
46

## Slide 47
12
Sektörel Uygulamalar
Gıda, kimya, tekstil, otel, hastane, ofis, veri merkezi
BESA · TS ISO 46001:2021

## Slide 48
BÖLÜM 14.1
Sektörel Uygulama – Gıda ve İçecek
Tipik yoğunluk: 2-15 m³/ton ürün
CIP optimizasyonu (counter-flow yıkama)
Kuru ön temizlik + düşük debili son durulama
Buhar yoğuşma suyu geri kazanımı
Soğutma kulesi konsantrasyon döngüsü artırımı
Atık su deşarjı – kademeli arıtım + geri kazanım
HACCP entegrasyonu – hijyen riski yaratmamak
Beklenen Kazanım
%20-40
Toplam su tüketiminde sektörel ortalama iyileştirme aralığı
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
48

## Slide 49
BÖLÜM 14.6
Sektörel Uygulama – Otel ve Konaklama
Gösterge: m³/dolu oda-gece
Misafir odası %60-70 toplam tüketim payı
Düşük akışlı duş, perlatör, çift kademeli klozet, sensörlü musluk
Havlu/çarşaf yeniden kullanım programı
Çamaşırhanede ozon teknolojisi + geri dönüşüm
Damla sulama, akıllı peyzaj kontrolörleri
Havuz örtüsü, filtre geri yıkama suyu kazanımı
Tipik SVG
0.4 – 1.2
m³ / dolu oda-gece
(Sektör en iyi uygulama < 0.4)
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
49

## Slide 50
BÖLÜM 15
8 Senaryo (Standart Ek B) – Bakışta
1
Süreç Optimizasyonu
Aynı suyla %37,5 daha fazla üretim
2
Ayrıştırma
Daha temiz akışın geri kazanımı
3
Süreç Suyu Geri Dönüşümü
%20 ek ürün üretimi
4
Süreç Dışı Geri Dönüşüm
Blöf + yıkayıcı %60-70 geri kazanım
5
Seçenek Su
İçme yerine yağmur/deniz/yoğuşma
6
Verimli Armatür
Sanitasyon %15 düşüş
7
Soğutma Kulesi Optimizasyonu
Akıntı giderici, VFD, blöf geri kazanım
8
Akıllı Sulama
Dış mekan suyu %16-24 azalış
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
50

## Slide 51
13
Belgelendirme & Tetkik
TÜRKAK çerçevesi ve ISO 19011
BESA · TS ISO 46001:2021

## Slide 52
BÖLÜM 16.1
Belgelendirme Süreci
1
Başvuru & Sözleşme
2
Aşama 1: Doküman İncelemesi
3
Aşama 2: Saha Tetkiki
4
Düzeltici Faaliyet Takibi
5
Belge Kararı (3 yıl)
6
Yıllık Gözetim Tetkikleri
7
Yeniden Belgelendirme
Akreditasyon: Türkiye'de TÜRKAK; uluslararası alanda IAF-MLA tanınırlığı esastır.
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
52

## Slide 53
BÖLÜM 20.6
Atölye – İç Tetkik Simülasyonu
Süre: 90 dakika • Grup: 3 kişilik tetkikçi takımları
Senaryo: “Üretim Tesisi A – Madde 6.2.4 Su Kullanımı İncelemesi” tetkik ediliyor
Aşama 1: Soru listesi hazırla (10-15 soru)
Aşama 2: Tetkik edilen rol oyununda görüşme yapın, kanıt toplayın
Aşama 3: Bulguları sınıflandırın (Majör / Minör / Gözlem / Fırsat)
Aşama 4: Mini tetkik raporu (1 sayfa) yazın
Aşama 5: Grupların raporu birbiriyle karşılaştırılır ve değerlendirilir
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
53

## Slide 54
14
Mevzuat ve Yol Haritası
Türkiye uyumu ve 12 aylık uygulama planı
BESA · TS ISO 46001:2021

## Slide 55
BÖLÜM 17.1
Türkiye Su Mevzuatı (Özet)
2872 sayılı Çevre Kanunu – ana çerçeve yasa
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği – sektörel deşarj standartları
Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği
Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planları Yönetmeliği
Yer altı Sularının Kirlenmeye Karşı Korunması Yönetmeliği
Kullanılmış Suların Yeniden Kullanılması Tebliği (tarımsal sulama)
İçme-Kullanma Suyu Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği (belediyeler)
Sanayide Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (Sanayi Bakanlığı)
Su Kanunu Taslağı – ilerleyen dönemde uyum gereklilikleri
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
55

## Slide 56
BÖLÜM 18.1
12 Aylık Uygulama Yol Haritası
Ay | Aşama / Eylem
Ay 1 | Üst yönetim taahhüdü, ekip oluşturma, eğitim (16 saat)
Ay 2 | Bağlam analizi (PESTEL/SWOT), ilgili taraflar matrisi
Ay 3 | Kapsam belirleme, politika taslağı, kaynak planı
Ay 4-5 | Su kullanımı incelemesi (sayaç dahil), su dengesi
Ay 6 | TFG, SVG, TSVG belirleme; risk/fırsat değerlendirmesi
Ay 7 | Hedefler, eylem planları, su verimliliği yönetim planı
Ay 8 | Dokümante bilgi setinin tamamlanması
Ay 9 | Eğitim, farkındalık, iletişim; tedarik kriterleri
Ay 10 | İzleme/ölçüm devreye alma, uyum değerlendirmesi
Ay 11 | İç tetkik, DF planı
Ay 12 | YGG, DF tamamlama, belgelendirme başvurusu
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
56

## Slide 57
15
Çalışan Rolü
Sistem; her birimizin günlük katkısıyla yaşar
BESA · TS ISO 46001:2021

## Slide 58
BÖLÜM 19
Çalışan Olarak SVYS'deki Rolüm
1
Politikayı Bil
Hedefler ve katkım
2
Süreçlerini Tanı
Su nereden giriyor/çıkıyor
3
Sızıntıyı Bildir
1 damla = 7.000 L/yıl
4
Belgelendirilmiş Bilgi
Doğru, anlık kayıt
5
Risk ve Fırsat
Sürekli düşünmek
6
Müşteri Odaklılığı
İç ve dış müşteri
7
Sürekli Öğren
Eğitime katıl, paylaş
8
Tetkike Katkı Sun
Doğru cevap, açıklık
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
58

## Slide 59
KAPANIŞ
Anahtar Mesajlar
1
Su; sınırlı, stratejik ve değiştirilemez bir kaynaktır.
2
TS ISO 46001; “azalt-değiştir-yeniden kullan” yaklaşımıyla suyu sistematik biçimde yönetir.
3
Sistem; PYKÖ döngüsüyle yaşar; durağan değil canlı bir yapıdır.
4
Üst yönetimin somut sahipliği olmadan SVYS varlığını sürdürmez.
5
Su dengesi, gösterge ve hedef olmadan iyileştirme ölçülemez.
6
Sürekli iyileştirme; bir proje değil, bir kültürdür.
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
59

## Slide 60
KAPANIŞ
Değerlendirme Sınavı
DEĞERLENDİRME
Sıra Bizde!
30 çoktan seçmeli soru + 1 mini-vaka sorusu
Süre: 45 dakika
Başarı eşiği: 70/100
Sonuçlar bireysel olarak iletilir, başarılı katılımcılara sertifika düzenlenir
BESA Belgelendirme · TS ISO 46001:2021 Eğitimi
60

## Slide 61
TEŞEKKÜRLER
Sorularınız ve geri bildirimleriniz için bizimle iletişimde kalın
BESA Uluslararası Belgelendirme Kontrol ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.
www.besabelge.com • info@besabelge.com
BESA Belgelendirme · Eğitim Birimi • BE013-PPT v1.0 • 2026